СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

17 травня 2021 року                                                           		№ 697

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соціально-культурного призначення

та інженерних комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації»,  відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених  наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 р. № 620/378, з метою своєчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років і сталого проходження опалювального сезону,

зобов’язую:

1. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» (Додаток 1).

2. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.» (Додаток 2).

3. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток 1

до розпорядження керівника 									Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації 								Сєвєродонецького району

Луганської області

від 17 травня 2021 року № 697

# СКЛАД   ШТАБУ

з контролю за ходом виконання

«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років»

РОБОЧИЙ Ігор			- перший  заступник керівника Сєвєродонецької

міської ВЦА, голова штабу;

КОВАЛЕВСЬКИЙ Антон 	- начальник Управління ЖКГ Сєвєродонецької

міської ВЦА, заступник голови штабу;

АНАНЬЄВА Галина		- заступник начальника відділу ЖКГ Управління 					ЖКГ Сєвєродонецької міської ВЦА, секретар 						штабу.

Члени штабу:

ПОТАПКІН Костянтин	 	- заступник начальника Управління ЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА;

ХАРЧЕНКО Марина		- начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА;

МОЧАЛОВ Юрій		- державний інспектор  відділу енергетичного 						нагляду Управління Держенергонагляду

у Луганській області;

КОВАЛЬОВА Олена 		- головний спеціаліст відділу безпеки 							середовища життєдіяльності управління

державного нагляду  за дотриманням санітарного

законодавства ГУ Держпродспоживслужби

в Луганській області

Начальник Управління ЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА			     Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до розпорядження керівника 								Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації 							Сєвєродонецького району

Луганської області

від  17 травня 2021 року № 697

З А Х О Д И

з підготовки житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення  та інженерних комунікацій міста до роботи

в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.

Термін виконання квітень-вересень 2022 року

| № з\п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» всього: | тис. грн. | 4828,3 | директор Юрій ГОЛОВКО |
|  | Котельня 83мкр. |  |  |  |
|  | Технічний огляд котлів ПТВМ – 30 М №№ 1, 2, 3 | од. | 3 |  |
|  | Ревізія насосів | од. | 22 |  |
|  | Ремонт димососів та дуттєвих вентиляторів | од. | 9 |  |
|  | Ревізія запірної арматури та вентилів | од. | 276 |  |
|  | Ревізія засувок на натрій – катіонітових фільтрах №№ 1, 2, 3, 4 | од. | 12 |  |
|  | Ремонт та ревізія газового обладнання та арматури ГРП і котельні Ду 50-400 | од. | 75 |  |
|  | Заміна головної газової засувки Ду200 Ру10 в ГРП | од. | 1 |  |
|  | Поточний ремонт котла ПТВМ-30 №2 з посиленням екранних труб топкової частини котла на дистанціруючих гребінках | од. | 1 |  |
|  | Поточний ремонт котла ПТВМ-30 №3 з частковим відновленням обмуровки стін | од. | 1 |  |
|  | Поточний ремонт (футеровка) обмуровки турбулентних пальників котлів ПТВМ -30 № 1,2,3 | од. | 18 |  |
|  | Експертно-технічна діагностика котлів ПТВМ -30 № 2, 3 | од. | 2 |  |
|  | Вібродіагностика та балансування насосного обладнання | од. | 1 |  |
|  | Котельня 71 мкр. |  |  |  |
|  | Технічний огляд котлів ТВГ – 8М №№ 1-4 | од. | 4 |  |
|  | Технічне обслуговування запірної арматури | од. | 15 |  |
|  | Капітальний ремонт мережних насосів тип Д320/50 № 1,5 | од. | 2 |  |
|  | Капітальний ремонт насоса розпушування фільтрів, тип К 20/ 30 | од. | 1 |  |
|  | Заміна ділянки трубопроводу Ду 57 хімочищеної води на ХВО | м. | 10 |  |
|  | Модульна котельня по вул. Силікатна |  |  |  |
|  | Заміна циркуляційного насосу котла Дискус - 100 В, тип GPD25-8S-180 Sprut | од. | 1 |  |
|  | Чистка котлів Дискус - 100 В № 1,2,3 | од. | 3 |  |
|  | Заміна газового клапана котла Дискус - 100 В | од. | 1 |  |
|  | Налаштування керуючого клапана для системи очищення води ECOSOFT WS1 | од. | 1 |  |
|  | Центральні теплові пункти (ЦТП) мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК«Мрія» | од. | 10 |  |
|  | Ревізія запірної арматури: - засувок - вентилів | од. од. | 355 157 |  |
|  | Теплові колектори вул. Вілєсова, пр. Космонавтів, ш. Будівельників, мкр. №№52,73,75-84 |  |  |  |
|  | Ревізія сальникових компенсаторів ТК2-ТК29; ТК75-1 - ТК77-2; ТК79-1 - ТК79-6; ТК83-1 - ТК83-2 | од. | 262 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 690 |  |
|  | Очищення теплових камер від сміття | од. | 112 |  |
|  | Ревізія сальникових компенсаторів | од. | 106 |  |
|  | Заміна ділянок мереж опалення (в двотрубному обчисленні): - від ТК52-27 до ДНЗ № 22; - в ТК75-19 до ш. Будівельників, 9; - від ТК10 до майстерні КПЖ «Світанок» дільниця № 2; - від ТК78-11 до вул. Новікова, 11; - від ТК79-5-3 до ТК79-5-4 | м | 870 |  |
|  | Гідравлічні випробування теплових мереж | км | 32,4123 |  |
| 2 | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» Всього: | тис. грн. | 4071,02 | Директор Олександр ГУДИМ |
|  | Поетапні гідравлічні випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів І, ІІ, ІІІ опалювальних районів до початку та після закінчення ремонтних робіт |  |  |  |
|  | Усунення недоліків, виявлених у ході проведення гідравлічних випробувань | За фактом виявлення недоліків |  |  |
|  | Заміна ділянок Теплових колекторів: - від ТК38а-1 до ТК38а-2; - від ТК32-1 до ТК35-1; - від ТК1а-9 до ТК1а-5; - від ТК13М до ТК66-4; - від ТК37-4 до ТК25а-1; - від ТК18К у бік кварталу 19В; - від ТК11-6 до ТК11-7; - від ТК54-16 до ТК50-8; - в підвальному приміщенні пр. Центральний, 38; - від ТК3-2 у бік ТК3-1; - від ТК41-5 у бік ТК41-4; - від ТК1-2 у бік вул.Партизанська, 4 | м | 1340 |  |
|  | Заміна секторних відводів магістрального колектора Ду 700 мм в ТК 21М | м | 10 |  |
|  | Заміна теплового вводу Ду 80 мм в житловий будинок по вул. Гагаріна, 1 | м | 20 |  |
|  | Заміна теплового вводу Ду 50 мм в житловий будинок по вул. Гоголя, 30 | м | 30 |  |
|  | Влаштування теплоізоляції на ділянці трубопроводу: - від ТК 1К до ТК 6К; - на транзитній ділянці по території ДОК; - від південної прохідної ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання АЗОТ» у бік ТК-3М | м | 2300 |  |
|  | Відновлення гідро теплоізоляційного покриття на трубопроводах теплових мереж різного діаметру | м | 30 |  |
|  | Ремонт, технічне обслуговування та заміна запірної арматури на місцях її встановлення згідно графіку | од. | 200 |  |
|  | Ремонт та технічне обслуговування обладнання магістральних колекторів | км | 16,264 |  |
|  | Відновлення асфальтобетонного покриття | м2 | 500 |  |
|  | Шурфовка теплотрас згідно графіку | од. | 30 |  |
| 3 | КП «Житлосервіс «Світанок» Всього: | тис. грн. | 33947,5 | Директор Павло АНТОНЕНКО |
|  | Підготовка житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 704 |  |
|  | Заміна внутрішньобудинкових трубопроводів: - холодного водопостачання - водовідведення - опалення | п.м. | 2800 2900 2750 |  |
|  | Заміна запірної арматури: - засувок - вентилів | од. од. | 318 1630 |  |
|  | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 67/9100 |  |
|  | Поточний ремонт шиферної покрівлі | буд./м2 | 47/1900 |  |
|  | Поточний ремонт під’їздів | од. | 69 |  |
|  | Ремонт оголовків димовентканалів | буд./од. | 13/32 |  |
|  | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 9/260 |  |
|  | Ремонт козирків над входами до під’їздів | од. | 52 |  |
|  | Ремонт вимощення житлових будинків | буд./м2 | 13/290 |  |
|  | Опресування внутрішньобудинкових систем опалення | буд. | 692 |  |
|  | Промивка внутрішньобудинкових систем опалення | буд. | 8 |  |
| 4 | КП «Сєвєродонецькводоканал» Всього: | тис. грн. | 916,7 | Директор Андрій ВЕРНЕР |
|  | Чистка та ремонт колодязів Щедрищівського та Замулівського водозаборів | од. | 14 |  |
|  | Ремонт покрівлі свердловин № 2, Замулівського водозабору, свердловини № 47Б, машинного залу та механічної майстерні Щедрищевського водозабору | м2 | 100 |  |
|  | Ремонт рамки управління системи опалення насосної станції ІІ підйому Замулівського водозабору (заміна запірної арматури Ду 50) | од. | 3 |  |
|  | Чистка резервуарів чистої води Щедрищівського водозабору | од. | 2 |  |
|  | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 63 |  |
|  | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 340 |  |
|  | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 100 |  |
|  | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | м | 3700 |  |
|  | Ремонт та заміна ділянок водопровідної мережі | м | 100 |  |
|  | Ремонт та ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 |  |
|  | Ремонт запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 30 |  |
|  | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 50 |  |
|  | Чистка водопровідних колодязів | од. | 80 |  |
|  | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 60 |  |
|  | Ремонт м’якої покрівлі АЛК | м2 | 20 |  |
|  | Ревізія запірної арматури систем опалювання АЛК | од. | 22 |  |
|  | Виготовлення та заміна регістру системи опалення АЛК | од. | 2 |  |
| 5 | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» | тис. грн. | в межах отри-маного фінан-сування на утри-мання доріг | В.о. директора Олександр ФОМІЧЕВ |
|  | Заготівля посипкового матеріалу | т | 6000,0 |  |
|  | Підготовка спеціалізованої техніки | од. | 11 |  |
| 6 | КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління» | Тис. грн. | в межах отри-маного фінан-сування | директор Віктор ЛУК’ЯНЕНКО |
|  | Заходи з енергозбереження (теплова ізоляція димових труб будівель Служби енергогосподарства та Центральної диспетчерської) | од. | 2 |  |
|  | Частковий ремонт приміщення диспетчерського пункту по ш. Будівельників, 27 | од. | 1 |  |
|  | Придбання паливних гранул для опалення будівель Служби енергогосподарства та Центральної диспетчерської | т | 30 |  |
| 7 | Об’єкти відділу культури | тис. грн. | в межах наявного фінансу-вання | Начальник Тетяна ГРАЧОВА |
|  | КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |  |  |  |
|  | Чистка грязьовика | од. | 2 |  |
|  | Фарбування трубопроводів опалення | од. | 2 |  |
|  | Ревізія запірної арматури та набивка сальників | - | - |  |
|  | Теплова ізоляція рамок управління, споруд, теплових опор, дверей | од. | 2 |  |
|  | Перевірка технічного стану теплових пунктів, елеваторних вузлів, насосних агрегатів та інше | - | - |  |
|  | Держповірка манометрів | од. | 4 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 2 |  |
|  | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |  |  |  |
|  | Заміри опору ізоляції | - | - |  |
|  | Ревізія ЩОА 1-5 | - | - |  |
|  | Огляд та ремонт електрообладнання коридорів та кабінетів | - | - |  |
|  | Ревізія засувок | од. | 8 |  |
|  | Ревізія дренажних вентилів і кранів | од. | 55 |  |
|  | Ревізія та чистка грязьовика | од. | 1 |  |
|  | Набивка сальників | од. | 8 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» |  |  |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 2 |  |
|  | Фарбування трубопроводів опалення | - | - |  |
|  | Придбання стартерів для люмінесцентних ламп | - | - |  |
|  | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |  |  |  |
|  | Опресування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Утеплення вікон | - | - |  |
|  | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 1,245 |  |
|  | Підготовка та гідравлічні випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Випробування електричних мереж | од. | 1 |  |
|  | Утеплення вікон | - | - |  |
|  | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 0,9 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Промивка системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Держповірка вузла обліку теплової енергії | од. | 1 |  |
|  | Ремонт та чистка грязьовика | од. | 1 |  |
|  | Ревізія елеватора і перевірка сопла | од. | 1 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 2 |  |
|  | Ревізія електрощитових № 1,2,3,4 | од. | 4 |  |
|  | Ревізія запірної арматури: - засувок - вентилів та кранів | од. | 6 5 |  |
|  | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |  |  |  |
|  | Ревізія ізоляції трубопроводів опалення | - | - |  |
|  | Перевірка каналізаційної системи | од. | 4 |  |
|  | Ревізія запірної арматури: - засувок, - вентилів та кранів | од. | 8 55 |  |
|  | Набивка сальників | од. | 8 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 4 |  |
|  | Ревізія та чистка грязьовика | од. | 1 |  |
|  | Промивка на опресування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |  |  |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |  |  |  |
|  | Підготовка та випробування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Обстеження та заміна запірної арматури (спускаючи крани) | од. | 2 |  |
|  | Фарбування трубопроводів системи опалення | - | - |  |
| 8 | Об’єкти Управління освіти Сєвєродонецької міської ВЦА Всього: | тис. грн. | 1484,649 | Начальник Лариса ВОЛЧЕНКО |
|  | Придбання пеллет для ДНЗ № 45 | т. | 15,0 |  |
|  | Повірка лічильників теплової енергії | од. | 6 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 296 |  |
|  | Гідравлічне випробування систем опалення будівель | споруд | 41 |  |

| 9 | Об’єкти відділу молоді та спорту: Всього: | тис. грн. | 2789,922 | Начальник Юрій КУЗЬМЕНКО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КДЮСШ № 1 | тис. грн. | 971,232 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | од. | 4 |  |
|  | Чистка грязьовика | од. | 1 |  |
|  | Заміри опору ізоляції | послуга | 4 |  |
|  | Опресування системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Ремонт системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Заготівля піску для посипки доріжок | - | - |  |
|  | КДЮСШ № 2 |  |  |  |
|  | Ремонт системи опалення | од. | 1 |  |
|  | Ревізія запорної арматури в ТП №1,2,3 | од. | 4 |  |
|  | Промивка системи опалення | м. | 120 |  |
|  | Повірка манометрів та термометрів | од. | 4 |  |
|  | Опресовка внутрішньой системи опалення, а також участків тепломереж між тепловими пунктами | од. | 1 |  |
|  | Заміна труб наружного тепло- постачання | м. | 20 |  |
|  | КДЮСШ № 3 | тис. грн. | 180,46 |  |
|  | Ревізія запірної арматури | шт. | 4 |  |
|  | Промивка системи опалення | м3 | 5 |  |
|  | Опресування внутрішньобудинкової системи опалення | - | - |  |
|  | Повірка манометрів, термометрів | шт. | 4 |  |
|  | Очистка грязьовиків | шт. | 2 |  |
|  | Заміна запірної арматури холодного водопостачання | шт. | 2 |  |
|  | Заміна частини трубопроводу холодної води | м | 20 |  |
|  | Заготівля піску для посипання пішохідних доріжок | - | - |  |
|  | Заміри опору ізоляції | послуга | 1 |  |
|  | КДЮСШ № 4 | тис. грн. | 1638,23 |  |
|  | Придбання паливних пелет | т | 412 |  |
|  | Повірка манометрів | од. | 15 |  |
|  | Заміна засувок | од. | 2 |  |
|  | Фарбування трубопроводів | - | - |  |
|  | Дитячо-юнацька спортивна школа водних видів спорту «САДКО» |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | м2 | 37 |  |
|  | Заміна кранів подачі газу | од. | 4 |  |
|  | Технічне обслуговування системи газопостачання | од. | 1 |  |
|  | Повірка сигналізатора газу | од. | 1 |  |
| 10 | Комунальне некомерційне підприємство «Сєвєродонецький центр первинної медико-санітарної допомоги» | тис. грн. | 1600,0 | Генеральний директор Олександр ДЕГТЯРЬОВ |
|  | Заміна труб теплотраси Амбулаторії № 3 вул. Федоренка, 16 «б» | м | 224 |  |
| 11 | Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» | тис. грн. | 100,0 | Генеральний директор Гліб НОВИЦЬКИЙ |
|  | Заміна радіаторів опалення | од. | 50 |  |
|  | Часткова заміна трубопроводів опалення | м | 20 |  |
|  | Часткова заміна запірної арматури | од. | 40 |  |
|  | Теплоізоляція колекторів опалення в підвальному приміщенні | м. | 30 |  |
|  | Частковий ремонт зовнішнього шару штукатурки | м2 | 20 |  |
| 12 | Комунальне некомерційне підприємство Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня |  |  | Генеральний директор Роман ВОДЯНИК |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | лікарня | 1 |  |
| 13 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» |  |  | Генеральний директор Олександр БІЛОБО-РОДЬКО |
|  | Комплексна підготовка будівель закладу | лікарня | 1 |  |

Начальник Управління ЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА			     Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ