СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 482

«_20_» __вересня__ 2016 р.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Поточних

індивідуальних технологічних

нормативів використання

питної води (ІТНВПВ) ТОВ «ТАУН СЕРВІС»

Керуючись ст.30, ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», ст.40 Водного Кодексу України, Наказом Мінрегіону України № 179 від 25.06.2014 р. «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» та у зв’язку із зверненням ТОВ «ТАУН СЕРВІС» (лист № 944 від 22.08.2016 р.), виконавчий комітет Сєвєродонецької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити «Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води  (ІТНВПВ) ТОВ «ТАУН СЕРВІС» (Додаток).

2. Встановити термін дії «Поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води  (ІТНВПВ) ТОВ «ТАУН СЕРВІС»  до 11.06.2021 року.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Кузьмінова О.Ю.

Міський голова							В.В. Казаков

Додаток

до рішення виконкому

від 20 вересня 2016р. №482

Поточні ІТНВПВ ТОВ «ТАУН СЕРВІС»

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Поточні ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Втрати води підприємства | 1732,097 | 274,951 |  |
| 1.1 |  | Витоки питної води | 1368,866 | 217,292 |  |
| 1.1.1 |  | витоки при підйомі та очищенні; | - | - |  |
| 1.1.2 |  | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 117,920 | 18,719 |  |
| 1.1.3 |  | сховані витоки води з трубопроводів; | 784,590 | 124,545 |  |
| 1.1.4 |  | витоки води з ємнісних споруд; | 44,764 | 7,105 |  |
| 1.1.5 |  | витоки води через нещільності арматури; | 404,950 | 64,281 |  |
| 1.1.6 |  | витоки води на водорозбірних колонках. | 16,642 | 2,642 |  |
| 1.2 |  | Необліковані втрати питної води | 363,231 | 57,659 |  |
| 1.2.1 |  | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 125,993 | 20,000 |  |
| 1.2.2 |  | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 82,175 | 13,044 |  |
| 1.2.3 |  | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 75,595 | 12,000 |  |
| 1.2.4 |  | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 79,468 | 12,615 |  |
| 2 |  | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 278,792 | 44,255 |  |
| 2.1 |  | Технологічні витрати на виробництво питної води | 120,552 | 19,136 |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - | - |  |
| 2.1.2 |  | витрати води на промивку швидких фільтрів; | - | - |  |
| 2.1.3 |  | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - | - |  |
| 2.1.4 |  | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.5 |  | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 120,475 | 19,124 |  |
| 2.1.6 |  | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | - | - |  |
| 2.1.7 |  | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | - | - |  |
| 2.1.8 |  | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,077 | 0,012 |  |
| 2.1.9 |  | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | - | - |  |
| 2.2 |  | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 146,389 | 23,238 |  |
| 2.2.1 |  | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 122,389 | 19,428 |  |
| 2.2.2 |  | витрати води на власні потреби насосних станцій; | - | - |  |
| 2.2.3 |  | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 24,000 | 3,810 |  |
| 2.3 |  | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 4,935 | 0,783 |  |
| 2.4 |  | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 2,327 | 0,369 |  |
| 2.5 |  | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 4,589 | 0,729 |  |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Технологічні витрати питної води: | 14,692 | 3,574 |  |
| 3.1 |  | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 13,853 | 3,370 |  |
| 3.2 |  | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | - | - |  |
| 3.3 |  | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 0,622 | 0,151 |  |
| 3.4 |  | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 0,217 | 0,053 |  |
| РАЗОМ |  | Втрати та витрати у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 2010,879 | 319,206 |  |
|  |  | Витрати у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 14,692 | 2,332 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  |  | 2025,581 | 321,538 |  |

Керуючий справами 						Ю.А.Журба